## central_inverter
Sl No | Tag Name
1 | WMS_RAIN
2 | WMS_TEMP
3 | WMS_MOD_TEMP
4 | WMS_HUMID
5 | WMS_GHI
6 | WMS_WS
7 | WMS_WD
8 | WMS_DHI
9 | WMS_DNI
10 | INC_RY_KV
11 | INC_YB_KV
12 | INC_BR_KV
13 | INC_R_KV
14 | INC_Y_KV
15 | INC_B_KV
16 | INC_R_AMP
17 | INC_Y_AMP
18 | INC_B_AMP
19 | INC_PF
20 | INC_HZ
21 | INC_LL_AVG_KV
22 | INC_LN_AVG_KV
23 | INC_TOT_AMP
24 | INC_R_KW
25 | INC_Y_KW
26 | INC_B_KW
27 | INC_TOT_KW
28 | INC_R_KVAR
29 | INC_Y_KVAR
30 | INC_B_KVAR
31 | INC_TOT_KVAR
32 | INC_R_KVA
33 | INC_Y_KVA
34 | INC_B_KVA
35 | INC_TOT_KVA
36 | INC_KWHI
37 | INC_KWHE
38 | INC_KVAHI
39 | INC_KVAHE
40 | INC_KVARHI
41 | INC_KVARHE
42 | OG1_RY_KV
43 | OG1_YB_KV
44 | OG1_BR_KV
45 | OG1_R_KV
46 | OG1_Y_KV
47 | OG1_B_KV
48 | OG1_R_AMP
49 | OG1_Y_AMP
50 | OG1_B_AMP
51 | OG1_PF
52 | OG1_HZ
53 | OG1_LL_AVG_KV
54 | OG1_LN_AVG_KV
55 | OG1_TOT_AMP
56 | OG1_R_KW
57 | OG1_Y_KW
58 | OG1_B_KW
59 | OG1_TOT_KW
60 | OG1_R_KVAR
61 | OG1_Y_KVAR
62 | OG1_B_KVAR
63 | OG1_TOT_KVAR
64 | OG1_R_KVA
65 | OG1_Y_KVA
66 | OG1_B_KVA
67 | OG1_TOT_KVA
68 | OG1_KWHI
69 | OG1_KWHE
70 | OG1_KVAHI
71 | OG1_KVAHE
72 | OG1_KVARHI
73 | OG1_KVARHE
74 | OG2_RY_KV
75 | OG2_YB_KV
76 | OG2_BR_KV
77 | OG2_R_KV
78 | OG2_Y_KV
79 | OG2_B_KV
80 | OG2_R_AMP
81 | OG2_Y_AMP
82 | OG2_B_AMP
83 | OG2_PF
84 | OG2_HZ
85 | OG2_LL_AVG_KV
86 | OG2_LN_AVG_KV
87 | OG2_TOT_AMP
88 | OG2_R_KW
89 | OG2_Y_KW
90 | OG2_B_KW
91 | OG2_TOT_KW
92 | OG2_R_KVAR
93 | OG2_Y_KVAR
94 | OG2_B_KVAR
95 | OG2_TOT_KVAR
96 | OG2_R_KVA
97 | OG2_Y_KVA
98 | OG2_B_KVA
99 | OG2_TOT_KVA
100 | OG2_KWHI
101 | OG2_KWHE
102 | OG2_KVAHI
103 | OG2_KVAHE
104 | OG2_KVARHI
105 | OG2_KVARHE
106 | AUX_RY_KV
107 | AUX_YB_KV
108 | AUX_BR_KV
109 | AUX_R_KV
110 | AUX_Y_KV
111 | AUX_B_KV
112 | AUX_R_AMP
113 | AUX_Y_AMP
114 | AUX_B_AMP
115 | AUX_PF
116 | AUX_HZ
117 | AUX_LL_AVG_KV
118 | AUX_LN_AVG_KV
119 | AUX_TOT_AMP
120 | AUX_R_KW
121 | AUX_Y_KW
122 | AUX_B_KW
123 | AUX_TOT_KW
124 | AUX_R_KVAR
125 | AUX_Y_KVAR
126 | AUX_B_KVAR
127 | AUX_TOT_KVAR
128 | AUX_R_KVA
129 | AUX_Y_KVA
130 | AUX_B_KVA
131 | AUX_TOT_KVA
132 | AUX_KWHI
133 | AUX_KWHE
134 | AUX_KVAHI
135 | AUX_KVAHE
136 | AUX_KVARHI
137 | AUX_KVARHE
138 | INV1_DPY
139 | INV1_MPY
140 | INV1_TPY
141 | INV1_CO2
142 | INV1_DAY_HR
143 | INV1_TOT_HR
144 | INV1_DC_PWR
145 | INV1_RY_VOLT
146 | INV1_YB_VOLT
147 | INV1_BR_VOLT
148 | INV1_R_AMP
149 | INV1_Y_AMP
150 | INV1_B_AMP
151 | INV1_KW
152 | INV1_KVAR
153 | INV1_KVA
154 | INV1_PF
155 | INV1_HZ
156 | INV1_APY
157 | INV1_U1_DPY
158 | INV1_U1_MPY
159 | INV1_U1_TPY
160 | INV1_U1_DAY_HR
161 | INV1_U1_TOT_HR
162 | INV1_U1_TEMP
163 | INV1_U1_DC_VOLT
164 | INV1_U1_DC_AMP
165 | INV1_U1_DC_KW
166 | INV1_U1_RY_PH_VOLT
167 | INV1_U1_YB_PH_VOLT
168 | INV1_U1_BR_PH_VOLT
169 | INV1_U1_R_PH_AMP
170 | INV1_U1_Y_PH_AMP
171 | INV1_U1_B_PH_AMP
172 | INV1_U1_KW
173 | INV1_U1_KVAR
174 | INV1_U1_PF
175 | INV1_U1_HZ
176 | INV1_U1_EFFICIENCY
177 | INV1_U1_TEMP1
178 | INV1_U1_TEMP2
179 | INV1_U1_TEMP3
180 | INV1_U1_TEMP4
181 | INV1_U1_TEMP5
182 | INV1_U1_TEMP6
183 | INV1_U1_AMP1
184 | INV1_U1_AMP2
185 | INV1_U1_AMP3
186 | INV1_U1_AMP4
187 | INV1_U1_AMP5
188 | INV1_U1_AMP6
189 | INV1_U1_AMP7
190 | INV1_U1_AMP8
191 | INV1_U1_AMP9
192 | INV1_U1_AMP10
193 | INV1_U1_AMP11
194 | INV1_U1_AMP12
195 | INV1_U1_OT_WARN
196 | INV1_U2_DPY
197 | INV1_U2_MPY
198 | INV1_U2_TPY
199 | INV1_U2_DAY_HR
200 | INV1_U2_TOT_HR
201 | INV1_U2_TEMP
202 | INV1_U2_DC_VOLT
203 | INV1_U2_DC_AMP
204 | INV1_U2_DC_KW
205 | INV1_U2_RY_PH_VOLT
206 | INV1_U2_YB_PH_VOLT
207 | INV1_U2_BR_PH_VOLT
208 | INV1_U2_R_PH_AMP
209 | INV1_U2_Y_PH_AMP
210 | INV1_U2_B_PH_AMP
211 | INV1_U2_KW
212 | INV1_U2_KVAR
213 | INV1_U2_PF
214 | INV1_U2_HZ
215 | INV1_U2_EFFICIENCY
216 | INV1_U2_TEMP1
217 | INV1_U2_TEMP2
218 | INV1_U2_TEMP3
219 | INV1_U2_TEMP4
220 | INV1_U2_TEMP5
221 | INV1_U2_TEMP6
222 | INV1_U2_AMP1
223 | INV1_U2_AMP2
224 | INV1_U2_AMP3
225 | INV1_U2_AMP4
226 | INV1_U2_AMP5
227 | INV1_U2_AMP6
228 | INV1_U2_AMP7
229 | INV1_U2_AMP8
230 | INV1_U2_AMP9
231 | INV1_U2_AMP10
232 | INV1_U2_AMP11
233 | INV1_U2_AMP12
234 | INV1_U2_OT_WARN
235 | INV1_U3_DPY
236 | INV1_U3_MPY
237 | INV1_U3_TPY
238 | INV1_U3_DAY_HR
239 | INV1_U3_TOT_HR
240 | INV1_U3_TEMP
241 | INV1_U3_DC_VOLT
242 | INV1_U3_DC_AMP
243 | INV1_U3_DC_KW
244 | INV1_U3_RY_PH_VOLT
245 | INV1_U3_YB_PH_VOLT
246 | INV1_U3_BR_PH_VOLT
247 | INV1_U3_R_PH_AMP
248 | INV1_U3_Y_PH_AMP
249 | INV1_U3_B_PH_AMP
250 | INV1_U3_KW
251 | INV1_U3_KVAR
252 | INV1_U3_PF
253 | INV1_U3_HZ
254 | INV1_U3_EFFICIENCY
255 | INV1_U3_TEMP1
256 | INV1_U3_TEMP2
257 | INV1_U3_TEMP3
258 | INV1_U3_TEMP4
259 | INV1_U3_TEMP5
260 | INV1_U3_TEMP6
261 | INV1_U3_AMP1
262 | INV1_U3_AMP2
263 | INV1_U3_AMP3
264 | INV1_U3_AMP4
265 | INV1_U3_AMP5
266 | INV1_U3_AMP6
267 | INV1_U3_AMP7
268 | INV1_U3_AMP8
269 | INV1_U3_AMP9
270 | INV1_U3_AMP10
271 | INV1_U3_AMP11
272 | INV1_U3_AMP12
273 | INV1_U3_OT_WARN
274 | INV1_U4_DPY
275 | INV1_U4_MPY
276 | INV1_U4_TPY
277 | INV1_U4_DAY_HR
278 | INV1_U4_TOT_HR
279 | INV1_U4_TEMP
280 | INV1_U4_DC_VOLT
281 | INV1_U4_DC_AMP
282 | INV1_U4_DC_KW
283 | INV1_U4_RY_PH_VOLT
284 | INV1_U4_YB_PH_VOLT
285 | INV1_U4_BR_PH_VOLT
286 | INV1_U4_R_PH_AMP
287 | INV1_U4_Y_PH_AMP
288 | INV1_U4_B_PH_AMP
289 | INV1_U4_KW
290 | INV1_U4_KVAR
291 | INV1_U4_PF
292 | INV1_U4_HZ
293 | INV1_U4_EFFICIENCY
294 | INV1_U4_TEMP1
295 | INV1_U4_TEMP2
296 | INV1_U4_TEMP3
297 | INV1_U4_TEMP4
298 | INV1_U4_TEMP5
299 | INV1_U4_TEMP6
300 | INV1_U4_AMP1
301 | INV1_U4_AMP2
302 | INV1_U4_AMP3
303 | INV1_U4_AMP4
304 | INV1_U4_AMP5
305 | INV1_U4_AMP6
306 | INV1_U4_AMP7
307 | INV1_U4_AMP8
308 | INV1_U4_AMP9
309 | INV1_U4_AMP10
310 | INV1_U4_AMP11
311 | INV1_U4_AMP12
312 | INV1_U4_OT_WARN
313 | INV1_WORKING_STATE
314 | INV1_ALARM_STATUS
315 | INV1_U1_FAULT_STATUS1
316 | INV1_U1_FAULT_STATUS2
317 | INV1_U1_FAULT_STATUS3
318 | INV1_U1_WORKING_STATE
319 | INV1_U1_ALARM_STATUS
320 | INV1_U2_FAULT_STATUS1
321 | INV1_U2_FAULT_STATUS2
322 | INV1_U2_FAULT_STATUS3
323 | INV1_U2_WORKING_STATE
324 | INV1_U2_ALARM_STATUS
325 | INV1_U3_FAULT_STATUS1
326 | INV1_U3_FAULT_STATUS2
327 | INV1_U3_FAULT_STATUS3
328 | INV1_U3_WORKING_STATE
329 | INV1_U3_ALARM_STATUS
330 | INV1_U4_FAULT_STATUS1
331 | INV1_U4_FAULT_STATUS2
332 | INV1_U4_FAULT_STATUS3
333 | INV1_U4_WORKING_STATE
334 | INV1_U4_ALARM_STATUS
335 | INV2_DPY
336 | INV2_MPY
337 | INV2_TPY
338 | INV2_CO2
339 | INV2_DAY_HR
340 | INV2_TOT_HR
341 | INV2_DC_PWR
342 | INV2_RY_VOLT
343 | INV2_YB_VOLT
344 | INV2_BR_VOLT
345 | INV2_R_AMP
346 | INV2_Y_AMP
347 | INV2_B_AMP
348 | INV2_KW
349 | INV2_KVAR
350 | INV2_KVA
351 | INV2_PF
352 | INV2_HZ
353 | INV2_APY
354 | INV2_U1_DPY
355 | INV2_U1_MPY
356 | INV2_U1_TPY
357 | INV2_U1_DAY_HR
358 | INV2_U1_TOT_HR
359 | INV2_U1_TEMP
360 | INV2_U1_DC_VOLT
361 | INV2_U1_DC_AMP
362 | INV2_U1_DC_KW
363 | INV2_U1_RY_PH_VOLT
364 | INV2_U1_YB_PH_VOLT
365 | INV2_U1_BR_PH_VOLT
366 | INV2_U1_R_PH_AMP
367 | INV2_U1_Y_PH_AMP
368 | INV2_U1_B_PH_AMP
369 | INV2_U1_KW
370 | INV2_U1_KVAR
371 | INV2_U1_PF
372 | INV2_U1_HZ
373 | INV2_U1_EFFICIENCY
374 | INV2_U1_TEMP1
375 | INV2_U1_TEMP2
376 | INV2_U1_TEMP3
377 | INV2_U1_TEMP4
378 | INV2_U1_TEMP5
379 | INV2_U1_TEMP6
380 | INV2_U1_AMP1
381 | INV2_U1_AMP2
382 | INV2_U1_AMP3
383 | INV2_U1_AMP4
384 | INV2_U1_AMP5
385 | INV2_U1_AMP6
386 | INV2_U1_AMP7
387 | INV2_U1_AMP8
388 | INV2_U1_AMP9
389 | INV2_U1_AMP10
390 | INV2_U1_AMP11
391 | INV2_U1_AMP12
392 | INV2_U1_OT_WARN
393 | INV2_U2_DPY
394 | INV2_U2_MPY
395 | INV2_U2_TPY
396 | INV2_U2_DAY_HR
397 | INV2_U2_TOT_HR
398 | INV2_U2_TEMP
399 | INV2_U2_DC_VOLT
400 | INV2_U2_DC_AMP
401 | INV2_U2_DC_KW
402 | INV2_U2_RY_PH_VOLT
403 | INV2_U2_YB_PH_VOLT
404 | INV2_U2_BR_PH_VOLT
405 | INV2_U2_R_PH_AMP
406 | INV2_U2_Y_PH_AMP
407 | INV2_U2_B_PH_AMP
408 | INV2_U2_KW
409 | INV2_U2_KVAR
410 | INV2_U2_PF
411 | INV2_U2_HZ
412 | INV2_U2_EFFICIENCY
413 | INV2_U2_TEMP1
414 | INV2_U2_TEMP2
415 | INV2_U2_TEMP3
416 | INV2_U2_TEMP4
417 | INV2_U2_TEMP5
418 | INV2_U2_TEMP6
419 | INV2_U2_AMP1
420 | INV2_U2_AMP2
421 | INV2_U2_AMP3
422 | INV2_U2_AMP4
423 | INV2_U2_AMP5
424 | INV2_U2_AMP6
425 | INV2_U2_AMP7
426 | INV2_U2_AMP8
427 | INV2_U2_AMP9
428 | INV2_U2_AMP10
429 | INV2_U2_AMP11
430 | INV2_U2_AMP12
431 | INV2_U2_OT_WARN
432 | INV2_U3_DPY
433 | INV2_U3_MPY
434 | INV2_U3_TPY
435 | INV2_U3_DAY_HR
436 | INV2_U3_TOT_HR
437 | INV2_U3_TEMP
438 | INV2_U3_DC_VOLT
439 | INV2_U3_DC_AMP
440 | INV2_U3_DC_KW
441 | INV2_U3_RY_PH_VOLT
442 | INV2_U3_YB_PH_VOLT
443 | INV2_U3_BR_PH_VOLT
444 | INV2_U3_R_PH_AMP
445 | INV2_U3_Y_PH_AMP
446 | INV2_U3_B_PH_AMP
447 | INV2_U3_KW
448 | INV2_U3_KVAR
449 | INV2_U3_PF
450 | INV2_U3_HZ
451 | INV2_U3_EFFICIENCY
452 | INV2_U3_TEMP1
453 | INV2_U3_TEMP2
454 | INV2_U3_TEMP3
455 | INV2_U3_TEMP4
456 | INV2_U3_TEMP5
457 | INV2_U3_TEMP6
458 | INV2_U3_AMP1
459 | INV2_U3_AMP2
460 | INV2_U3_AMP3
461 | INV2_U3_AMP4
462 | INV2_U3_AMP5
463 | INV2_U3_AMP6
464 | INV2_U3_AMP7
465 | INV2_U3_AMP8
466 | INV2_U3_AMP9
467 | INV2_U3_AMP10
468 | INV2_U3_AMP11
469 | INV2_U3_AMP12
470 | INV2_U3_OT_WARN
471 | INV2_U4_DPY
472 | INV2_U4_MPY
473 | INV2_U4_TPY
474 | INV2_U4_DAY_HR
475 | INV2_U4_TOT_HR
476 | INV2_U4_TEMP
477 | INV2_U4_DC_VOLT
478 | INV2_U4_DC_AMP
479 | INV2_U4_DC_KW
480 | INV2_U4_RY_PH_VOLT
481 | INV2_U4_YB_PH_VOLT
482 | INV2_U4_BR_PH_VOLT
483 | INV2_U4_R_PH_AMP
484 | INV2_U4_Y_PH_AMP
485 | INV2_U4_B_PH_AMP
486 | INV2_U4_KW
487 | INV2_U4_KVAR
488 | INV2_U4_PF
489 | INV2_U4_HZ
490 | INV2_U4_EFFICIENCY
491 | INV2_U4_TEMP1
492 | INV2_U4_TEMP2
493 | INV2_U4_TEMP3
494 | INV2_U4_TEMP4
495 | INV2_U4_TEMP5
496 | INV2_U4_TEMP6
497 | INV2_U4_AMP1
498 | INV2_U4_AMP2
499 | INV2_U4_AMP3
500 | INV2_U4_AMP4
501 | INV2_U4_AMP5
502 | INV2_U4_AMP6
503 | INV2_U4_AMP7
504 | INV2_U4_AMP8
505 | INV2_U4_AMP9
506 | INV2_U4_AMP10
507 | INV2_U4_AMP11
508 | INV2_U4_AMP12
509 | INV2_U4_OT_WARN
510 | INV2_WORKING_STATE
511 | INV2_ALARM_STATUS
512 | INV2_U1_FAULT_STATUS1
513 | INV2_U1_FAULT_STATUS2
514 | INV2_U1_FAULT_STATUS3
515 | INV2_U1_WORKING_STATE
516 | INV2_U1_ALARM_STATUS
517 | INV2_U2_FAULT_STATUS1
518 | INV2_U2_FAULT_STATUS2
519 | INV2_U2_FAULT_STATUS3
520 | INV2_U2_WORKING_STATE
521 | INV2_U2_ALARM_STATUS
522 | INV2_U3_FAULT_STATUS1
523 | INV2_U3_FAULT_STATUS2
524 | INV2_U3_FAULT_STATUS3
525 | INV2_U3_WORKING_STATE
526 | INV2_U3_ALARM_STATUS
527 | INV2_U4_FAULT_STATUS1
528 | INV2_U4_FAULT_STATUS2
529 | INV2_U4_FAULT_STATUS3
530 | INV2_U4_WORKING_STATE
531 | INV2_U4_ALARM_STATUS
532 | INV3_DPY
533 | INV3_MPY
534 | INV3_TPY
535 | INV3_CO2
536 | INV3_DAY_HR
537 | INV3_TOT_HR
538 | INV3_DC_PWR
539 | INV3_RY_VOLT
540 | INV3_YB_VOLT
541 | INV3_BR_VOLT
542 | INV3_R_AMP
543 | INV3_Y_AMP
544 | INV3_B_AMP
545 | INV3_KW
546 | INV3_KVAR
547 | INV3_KVA
548 | INV3_PF
549 | INV3_HZ
550 | INV3_APY
551 | INV3_U1_DPY
552 | INV3_U1_MPY
553 | INV3_U1_TPY
554 | INV3_U1_DAY_HR
555 | INV3_U1_TOT_HR
556 | INV3_U1_TEMP
557 | INV3_U1_DC_VOLT
558 | INV3_U1_DC_AMP
559 | INV3_U1_DC_KW
560 | INV3_U1_RY_PH_VOLT
561 | INV3_U1_YB_PH_VOLT
562 | INV3_U1_BR_PH_VOLT
563 | INV3_U1_R_PH_AMP
564 | INV3_U1_Y_PH_AMP
565 | INV3_U1_B_PH_AMP
566 | INV3_U1_KW
567 | INV3_U1_KVAR
568 | INV3_U1_PF
569 | INV3_U1_HZ
570 | INV3_U1_EFFICIENCY
571 | INV3_U1_TEMP1
572 | INV3_U1_TEMP2
573 | INV3_U1_TEMP3
574 | INV3_U1_TEMP4
575 | INV3_U1_TEMP5
576 | INV3_U1_TEMP6
577 | INV3_U1_AMP1
578 | INV3_U1_AMP2
579 | INV3_U1_AMP3
580 | INV3_U1_AMP4
581 | INV3_U1_AMP5
582 | INV3_U1_AMP6
583 | INV3_U1_AMP7
584 | INV3_U1_AMP8
585 | INV3_U1_AMP9
586 | INV3_U1_AMP10
587 | INV3_U1_AMP11
588 | INV3_U1_AMP12
589 | INV3_U1_OT_WARN
590 | INV3_U2_DPY
591 | INV3_U2_MPY
592 | INV3_U2_TPY
593 | INV3_U2_DAY_HR
594 | INV3_U2_TOT_HR
595 | INV3_U2_TEMP
596 | INV3_U2_DC_VOLT
597 | INV3_U2_DC_AMP
598 | INV3_U2_DC_KW
599 | INV3_U2_RY_PH_VOLT
600 | INV3_U2_YB_PH_VOLT
601 | INV3_U2_BR_PH_VOLT
602 | INV3_U2_R_PH_AMP
603 | INV3_U2_Y_PH_AMP
604 | INV3_U2_B_PH_AMP
605 | INV3_U2_KW
606 | INV3_U2_KVAR
607 | INV3_U2_PF
608 | INV3_U2_HZ
609 | INV3_U2_EFFICIENCY
610 | INV3_U2_TEMP1
611 | INV3_U2_TEMP2
612 | INV3_U2_TEMP3
613 | INV3_U2_TEMP4
614 | INV3_U2_TEMP5
615 | INV3_U2_TEMP6
616 | INV3_U2_AMP1
617 | INV3_U2_AMP2
618 | INV3_U2_AMP3
619 | INV3_U2_AMP4
620 | INV3_U2_AMP5
621 | INV3_U2_AMP6
622 | INV3_U2_AMP7
623 | INV3_U2_AMP8
624 | INV3_U2_AMP9
625 | INV3_U2_AMP10
626 | INV3_U2_AMP11
627 | INV3_U2_AMP12
628 | INV3_U2_OT_WARN
629 | INV3_U3_DPY
630 | INV3_U3_MPY
631 | INV3_U3_TPY
632 | INV3_U3_DAY_HR
633 | INV3_U3_TOT_HR
634 | INV3_U3_TEMP
635 | INV3_U3_DC_VOLT
636 | INV3_U3_DC_AMP
637 | INV3_U3_DC_KW
638 | INV3_U3_RY_PH_VOLT
639 | INV3_U3_YB_PH_VOLT
640 | INV3_U3_BR_PH_VOLT
641 | INV3_U3_R_PH_AMP
642 | INV3_U3_Y_PH_AMP
643 | INV3_U3_B_PH_AMP
644 | INV3_U3_KW
645 | INV3_U3_KVAR
646 | INV3_U3_PF
647 | INV3_U3_HZ
648 | INV3_U3_EFFICIENCY
649 | INV3_U3_TEMP1
650 | INV3_U3_TEMP2
651 | INV3_U3_TEMP3
652 | INV3_U3_TEMP4
653 | INV3_U3_TEMP5
654 | INV3_U3_TEMP6
655 | INV3_U3_AMP1
656 | INV3_U3_AMP2
657 | INV3_U3_AMP3
658 | INV3_U3_AMP4
659 | INV3_U3_AMP5
660 | INV3_U3_AMP6
661 | INV3_U3_AMP7
662 | INV3_U3_AMP8
663 | INV3_U3_AMP9
664 | INV3_U3_AMP10
665 | INV3_U3_AMP11
666 | INV3_U3_AMP12
667 | INV3_U3_OT_WARN
668 | INV3_U4_DPY
669 | INV3_U4_MPY
670 | INV3_U4_TPY
671 | INV3_U4_DAY_HR
672 | INV3_U4_TOT_HR
673 | INV3_U4_TEMP
674 | INV3_U4_DC_VOLT
675 | INV3_U4_DC_AMP
676 | INV3_U4_DC_KW
677 | INV3_U4_RY_PH_VOLT
678 | INV3_U4_YB_PH_VOLT
679 | INV3_U4_BR_PH_VOLT
680 | INV3_U4_R_PH_AMP
681 | INV3_U4_Y_PH_AMP
682 | INV3_U4_B_PH_AMP
683 | INV3_U4_KW
684 | INV3_U4_KVAR
685 | INV3_U4_PF
686 | INV3_U4_HZ
687 | INV3_U4_EFFICIENCY
688 | INV3_U4_TEMP1
689 | INV3_U4_TEMP2
690 | INV3_U4_TEMP3
691 | INV3_U4_TEMP4
692 | INV3_U4_TEMP5
693 | INV3_U4_TEMP6
694 | INV3_U4_AMP1
695 | INV3_U4_AMP2
696 | INV3_U4_AMP3
697 | INV3_U4_AMP4
698 | INV3_U4_AMP5
699 | INV3_U4_AMP6
700 | INV3_U4_AMP7
701 | INV3_U4_AMP8
702 | INV3_U4_AMP9
703 | INV3_U4_AMP10
704 | INV3_U4_AMP11
705 | INV3_U4_AMP12
706 | INV3_U4_OT_WARN
707 | INV3_WORKING_STATE
708 | INV3_ALARM_STATUS
709 | INV3_U1_FAULT_STATUS1
710 | INV3_U1_FAULT_STATUS2
711 | INV3_U1_FAULT_STATUS3
712 | INV3_U1_WORKING_STATE
713 | INV3_U1_ALARM_STATUS
714 | INV3_U2_FAULT_STATUS1
715 | INV3_U2_FAULT_STATUS2
716 | INV3_U2_FAULT_STATUS3
717 | INV3_U2_WORKING_STATE
718 | INV3_U2_ALARM_STATUS
719 | INV3_U3_FAULT_STATUS1
720 | INV3_U3_FAULT_STATUS2
721 | INV3_U3_FAULT_STATUS3
722 | INV3_U3_WORKING_STATE
723 | INV3_U3_ALARM_STATUS
724 | INV3_U4_FAULT_STATUS1
725 | INV3_U4_FAULT_STATUS2
726 | INV3_U4_FAULT_STATUS3
727 | INV3_U4_WORKING_STATE
728 | INV3_U4_ALARM_STATUS
729 | INV4_DPY
730 | INV4_MPY
731 | INV4_TPY
732 | INV4_CO2
733 | INV4_DAY_HR
734 | INV4_TOT_HR
735 | INV4_DC_PWR
736 | INV4_RY_VOLT
737 | INV4_YB_VOLT
738 | INV4_BR_VOLT
739 | INV4_R_AMP
740 | INV4_Y_AMP
741 | INV4_B_AMP
742 | INV4_KW
743 | INV4_KVAR
744 | INV4_KVA
745 | INV4_PF
746 | INV4_HZ
747 | INV4_APY
748 | INV4_U1_DPY
749 | INV4_U1_MPY
750 | INV4_U1_TPY
751 | INV4_U1_DAY_HR
752 | INV4_U1_TOT_HR
753 | INV4_U1_TEMP
754 | INV4_U1_DC_VOLT
755 | INV4_U1_DC_AMP
756 | INV4_U1_DC_KW
757 | INV4_U1_RY_PH_VOLT
758 | INV4_U1_YB_PH_VOLT
759 | INV4_U1_BR_PH_VOLT
760 | INV4_U1_R_PH_AMP
761 | INV4_U1_Y_PH_AMP
762 | INV4_U1_B_PH_AMP
763 | INV4_U1_KW
764 | INV4_U1_KVAR
765 | INV4_U1_PF
766 | INV4_U1_HZ
767 | INV4_U1_EFFICIENCY
768 | INV4_U1_TEMP1
769 | INV4_U1_TEMP2
770 | INV4_U1_TEMP3
771 | INV4_U1_TEMP4
772 | INV4_U1_TEMP5
773 | INV4_U1_TEMP6
774 | INV4_U1_AMP1
775 | INV4_U1_AMP2
776 | INV4_U1_AMP3
777 | INV4_U1_AMP4
778 | INV4_U1_AMP5
779 | INV4_U1_AMP6
780 | INV4_U1_AMP7
781 | INV4_U1_AMP8
782 | INV4_U1_AMP9
783 | INV4_U1_AMP10
784 | INV4_U1_AMP11
785 | INV4_U1_AMP12
786 | INV4_U1_OT_WARN
787 | INV4_U2_DPY
788 | INV4_U2_MPY
789 | INV4_U2_TPY
790 | INV4_U2_DAY_HR
791 | INV4_U2_TOT_HR
792 | INV4_U2_TEMP
793 | INV4_U2_DC_VOLT
794 | INV4_U2_DC_AMP
795 | INV4_U2_DC_KW
796 | INV4_U2_RY_PH_VOLT
797 | INV4_U2_YB_PH_VOLT
798 | INV4_U2_BR_PH_VOLT
799 | INV4_U2_R_PH_AMP
800 | INV4_U2_Y_PH_AMP
801 | INV4_U2_B_PH_AMP
802 | INV4_U2_KW
803 | INV4_U2_KVAR
804 | INV4_U2_PF
805 | INV4_U2_HZ
806 | INV4_U2_EFFICIENCY
807 | INV4_U2_TEMP1
808 | INV4_U2_TEMP2
809 | INV4_U2_TEMP3
810 | INV4_U2_TEMP4
811 | INV4_U2_TEMP5
812 | INV4_U2_TEMP6
813 | INV4_U2_AMP1
814 | INV4_U2_AMP2
815 | INV4_U2_AMP3
816 | INV4_U2_AMP4
817 | INV4_U2_AMP5
818 | INV4_U2_AMP6
819 | INV4_U2_AMP7
820 | INV4_U2_AMP8
821 | INV4_U2_AMP9
822 | INV4_U2_AMP10
823 | INV4_U2_AMP11
824 | INV4_U2_AMP12
825 | INV4_U2_OT_WARN
826 | INV4_U3_DPY
827 | INV4_U3_MPY
828 | INV4_U3_TPY
829 | INV4_U3_DAY_HR
830 | INV4_U3_TOT_HR
831 | INV4_U3_TEMP
832 | INV4_U3_DC_VOLT
833 | INV4_U3_DC_AMP
834 | INV4_U3_DC_KW
835 | INV4_U3_RY_PH_VOLT
836 | INV4_U3_YB_PH_VOLT
837 | INV4_U3_BR_PH_VOLT
838 | INV4_U3_R_PH_AMP
839 | INV4_U3_Y_PH_AMP
840 | INV4_U3_B_PH_AMP
841 | INV4_U3_KW
842 | INV4_U3_KVAR
843 | INV4_U3_PF
844 | INV4_U3_HZ
845 | INV4_U3_EFFICIENCY
846 | INV4_U3_TEMP1
847 | INV4_U3_TEMP2
848 | INV4_U3_TEMP3
849 | INV4_U3_TEMP4
850 | INV4_U3_TEMP5
851 | INV4_U3_TEMP6
852 | INV4_U3_AMP1
853 | INV4_U3_AMP2
854 | INV4_U3_AMP3
855 | INV4_U3_AMP4
856 | INV4_U3_AMP5
857 | INV4_U3_AMP6
858 | INV4_U3_AMP7
859 | INV4_U3_AMP8
860 | INV4_U3_AMP9
861 | INV4_U3_AMP10
862 | INV4_U3_AMP11
863 | INV4_U3_AMP12
864 | INV4_U3_OT_WARN
865 | INV4_U4_DPY
866 | INV4_U4_MPY
867 | INV4_U4_TPY
868 | INV4_U4_DAY_HR
869 | INV4_U4_TOT_HR
870 | INV4_U4_TEMP
871 | INV4_U4_DC_VOLT
872 | INV4_U4_DC_AMP
873 | INV4_U4_DC_KW
874 | INV4_U4_RY_PH_VOLT
875 | INV4_U4_YB_PH_VOLT
876 | INV4_U4_BR_PH_VOLT
877 | INV4_U4_R_PH_AMP
878 | INV4_U4_Y_PH_AMP
879 | INV4_U4_B_PH_AMP
880 | INV4_U4_KW
881 | INV4_U4_KVAR
882 | INV4_U4_PF
883 | INV4_U4_HZ
884 | INV4_U4_EFFICIENCY
885 | INV4_U4_TEMP1
886 | INV4_U4_TEMP2
887 | INV4_U4_TEMP3
888 | INV4_U4_TEMP4
889 | INV4_U4_TEMP5
890 | INV4_U4_TEMP6
891 | INV4_U4_AMP1
892 | INV4_U4_AMP2
893 | INV4_U4_AMP3
894 | INV4_U4_AMP4
895 | INV4_U4_AMP5
896 | INV4_U4_AMP6
897 | INV4_U4_AMP7
898 | INV4_U4_AMP8
899 | INV4_U4_AMP9
900 | INV4_U4_AMP10
901 | INV4_U4_AMP11
902 | INV4_U4_AMP12
903 | INV4_U4_OT_WARN
904 | INV4_WORKING_STATE
905 | INV4_ALARM_STATUS
906 | INV4_U1_FAULT_STATUS1
907 | INV4_U1_FAULT_STATUS2
908 | INV4_U1_FAULT_STATUS3
909 | INV4_U1_WORKING_STATE
910 | INV4_U1_ALARM_STATUS
911 | INV4_U2_FAULT_STATUS1
912 | INV4_U2_FAULT_STATUS2
913 | INV4_U2_FAULT_STATUS3
914 | INV4_U2_WORKING_STATE
915 | INV4_U2_ALARM_STATUS
916 | INV4_U3_FAULT_STATUS1
917 | INV4_U3_FAULT_STATUS2
918 | INV4_U3_FAULT_STATUS3
919 | INV4_U3_WORKING_STATE
920 | INV4_U3_ALARM_STATUS
921 | INV4_U4_FAULT_STATUS1
922 | INV4_U4_FAULT_STATUS2
923 | INV4_U4_FAULT_STATUS3
924 | INV4_U4_WORKING_STATE
925 | INV4_U4_ALARM_STATUS
926 | WMS_INS
927 | WMS_PR
928 | WMS_CUF
929 | WMS_CO2
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953